**Support douchette pour barre de douche en Ø 32, blanc**

Nylon HR brillant blanc

Référence: **510110**

Descriptif CCTP

Accroche pommeau de douche pour barre de maintien.

Polyamide haute résistance (Nylon HR) blanc brillant.

Support de douchette orientable.

Manette ergonomique.

Pour barre de douche Ø 32.

Garantie 30 ans.