**Flexible armé PVC blanc**

L.0,80 m

Référence: **434080**

Descriptif CCTP

Flexible armé FF1/2"en PVC blanc opaque L.0,80 m.

Évite tout développement de germes ou d'algues dû à la lumière.

Écrous tournants FF1/2" empêchant toute torsion du flexible.

Étanchéité assurée par les joints prémontés.