**Flexible armé PVC blanc**

L.1 m

Référence: **1583**

Descriptif CCTP

Flexible armé FF1/2"en PVC blanc opaque L.1,00 m.

Évite tout développement de germes ou d'algues dû à la lumière.

Écrous tournantsFF1/2" empêchant toute torsion du flexible.

Étanchéité assurée par les joints prémontés.