**Transformateur**

Dans boîtier étanche

Pour 1 à 5 TEMPOMATIC

Référence: **406220**

Descriptif CCTP

Transformateur 230/12 V pour alimentation électrique.

Boîtier étanche en PVC gris (200 x 160 x 92) avec sectionneur bipolaire.

Garantie 30 ans.