**Robinet d'arrêt équerre**

F1" - F1"1/4 - Chromé

Référence: **765000**

Descriptif CCTP

Robinet d'arrêt et de réglage de débit équerre chromé.

F1" - F1"1/4.

Garantie 30 ans.