**Effet d'eau**

Pour WC à l'orientale

Pour tube Ø 32

Référence: **702032**

Descriptif CCTP

Effet d'eau pour WC à l'orientale :

Laiton chromé.

Pour tube Ø 32.

Garantie 30 ans.