**Tube de chasse**

Pour cuvette WC avec TEMPOCHASSE 1"1/4

PE

Référence: **769001**

Descriptif CCTP

Tube de chasse pour cuvette WC :

Pour TEMPOCHASSE apparent.

Tube coudé Ø 32 avec écrou 1"1/4.

Collier et nez de jonction Ø 32/55 à bride.

PE L.215 mm, H.665 mm.

Garantie 30 ans.