Porte-savon pour douche

Chromé brillant

Référence: 710501

Descriptif CCTP

Porte-savon mural avec fixations invisibles.

Support fixé au mur par 4 vis.

Modèle fort.

Finition Bayblend® chromé brillant.

Dimensions : 60 x 160 x 40 mm.

Garantie 30 ans.