Barre de maintien droite Basic blanc, 400 mm Ø 32

Inox époxy blanc

Ø 32

Référence: 350504W

Descriptif CCTP

Barre de maintien droite Basic pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Ø 32, entraxe 400 mm.

Barre d'appui en inox époxy blanc.

Fixations invisibles par platine inox 3 trous.

Garantie 30 ans.

Marquage CE.