**Distributeur de savon liquide sur gorge, 1 litre**

Distributeur de savon liquide sur plage ou gel hydroalcoolique

Bec coudé, laiton chromé

Référence: **729012**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon sur vasque avec bec coudé.

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.

Modèle pour pose sur lavabo.

Modèle antivandalisme.

Corps et poussoir en laiton chromé.

Système antigoutte (étanche à l'eau).

Mécanisme verrouillable par vis BTR.

Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le réservoir).

Livré avec un réservoir 1 litre.

Compatible avec gel hydroalcoolique.

Distributeur de savon liquide sur vasque garanti 30 ans.