**Distributeur de savon mural, 1,2 litre**

Hypereco

Inox 304 poli brillant

Référence: **6567**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon liquide mural.

Inox 304 bactériostatique poli brillant.

Monobloc.

Avec serrure.

Contenance : 1,2 litre.

Fenêtre de contrôle de niveau.

Fixations invisibles.

Trappe de remplissage articulée par le dessus.

Dimensions : 70 x 125 x 210 mm.

Possibilité de commander séparément un robinet complet seul (réf. 6568) et une fenêtre de contrôle de niveau seule (réf. 6569).

Distributeur de savon mural garanti 30 ans.