Rideau de douche blanc

Avec 12 mousquetons

Référence: 1386

Descriptif CCTP

Rideau de douche plastique en PVC blanc.

Livré avec 12 anneaux de rideau de douche plastique.

Hauteur : 2,00 m.

Largeur : 1,80 m.

Rideau de douche garanti 30 ans.