**Vidage pour évier à clapet**

Vidage 1"1/4 en Inox

Référence: **620**

Descriptif CCTP

Vidage à clapet 1"1/4 en Inox.