Flexible Nylon pour mitigeur à douchette extractible

Pour douchette extractible

avec contrepoids

Référence: 835T1

Descriptif CCTP

Flexible noir L.1,50 m en Nylon pour douchette extractible avec contrepoids pour réf. 2597.

Embout conique métal F1/2" et écrou cylindrique métal M15 X 1.