**Douchette hygiène pour lave-bassin**

Avec embout démontable incliné à 65°

Référence: **434065**

Descriptif CCTP

Douchette HYGIÉNA avec gâchette standard à embout démontable incliné à 65°.

Jet puissant pour un bon nettoyage du bassin sans risque d'éclaboussures.

Laiton chromé et polypropylène blanc.

Fournie avec support mural blanc avec vis.