Prémélangeur Compact

Pour lavabo 1/2"

Référence: 200000

Descriptif CCTP

Montage sous lavabo individuel.

Corps nickelé MF1/2".

Clapets antiretour contrôlables et filtres.

Garantie 30 ans.