Transformateur

Sans boîtier

Pour 1 à 5 TEMPOMATIC

Référence: 406000

Descriptif CCTP

Transformateur 230/12 V pour alimentation électrique.

Compatible de 1 à 5 TEMPOMATIC.

Nu (sans boîtier) adaptable sur rail DIN.

L.35 mm.

Garantie 30 ans.