**Douille de sortie**

A sceller

1"1/4

Référence: **775000**

Descriptif CCTP

Sortie d'urinoir à sceller.

Entrée Ø 54.

Sortie M1"1/4.

Laiton chromé.

Garantie 30 ans.