Tête nue à clapet LONG LIFE

Pour croisillon GROHE, J. DELAFON

1/2" (15/21)

Référence: 366815.2P

Descriptif CCTP

Tête à clapet « Long Life ».

Tête nue sans vis ni croisillon.

Remplace les têtes usagées sans changer les croisillons d’origine sur les robinetteries GROHE ou similaire, JACOB DELAFON « Champagne II/plus" .

1/2" (15/21).

H.32 mm, P.20 à 25 mm.

Garantie 30 ans.