**Bec universel col de cygne**

F1/2"

L.240 mm, H.180 mm

Référence: **960252**

Descriptif CCTP

Bec orientable sur plage.

Laiton massif chromé.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

F1/2'', L.240 mm, H. 180 mm.

Garantie 30 ans.