Bec universel col de cygne

F3/4"

L.190 mm, H.150 mm

Référence: 965202

Descriptif CCTP

Bec orientable sur plage.

Laiton massif chromé.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

F3/4'', L.190 mm, H. 150 mm.

Garantie 30 ans.