**Bec universel horizontal**

F3/4"

L.150 mm, H.130 mm

Référence: **945152**

Descriptif CCTP

Bec universel horizontal F3/4" mural.

Laiton massif chromé.

Brise-jet régulé à 3 l/min.

L.150 mm, H.130 mm.

Garantie 30 ans.