**Verstevigde haakse muurkoppeling**

Zonder moer

M1/2" - M3/4"

Referentie: **841327.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Verstevigde haakse muurkoppeling in messing verchroomd.

Zonder moer.

Bevestiging d.m.v. 2 meegeleverde schroeven 5 x 35.

M1/2" - M3/4".

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.