Raccord décalé

De 45 mm, universel

M3/8" – M3/4", 2 pièces

Référence: 858018.2P

Descriptif CCTP

Raccord décalé universel de 45 mm (modèle déposé).

Pour les robinetteries d’entraxe 60 à 240 mm.

M3/8" - M3/4".

Rosace en ABS Ø 68/97.

L.70 mm.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.