**Raccord colonnette**

Avec rosace, MM

M1/2" - M3/4", sans écrou, 2 pièces

Référence: **865127.2P**

Descriptif CCTP

Raccord colonnette avec rosace.

Sans écrou.

H.64 mm.

M1/2" - M3/4".

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.