Douille d'alimentation pour WC turc

Ø 28-32 pour chasse directe

Référence: 827032

Descriptif CCTP

Douille d'alimentation pour WC turc, L. 44 Ø 28 / Ø 32 mm.

Ø 28-32 pour chasse directe.

Garantie 30 ans.