**Douille d'alimentation pour WC turc**

Ø 55 pour réservoir

Référence: **100569**

Descriptif CCTP

Douille d'alimentation pour WC turc, L. 48 Ø 55 mm.

Ø 55 pour réservoir.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 1518560000]