Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

Pour essuie-mains enchevêtrés

Inox 304 poli satiné

Référence: 510601S

Descriptif CCTP

Distributeur d’essuie-mains mural.

Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché.

Avec serrure et clé standard DELABIE.

Contrôle de niveau.

Contenance : 500 formats.

Dimensions : 120 x 275 x 360 mm.

Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606).

Garantie 30 ans.