Mitigeur de lavabo mural à bec déclipsable BIOCLIP

Fixation sur panneau

Becs Inox

Référence: 1804T2

Descriptif CCTP

Embase seule avec bec déclipsable BIOCLIP à compléter avec une robinetterie sans contact manuel (commande fémorale, commande au pied, robinetterie électronique...).

Livrée avec 2 becs déclipsables en Inox avec brise-jet étoile.

À compléter avec 10 becs filtrants BIOFIL (réf. 20040, 30040) permettant une protection immédiate contre les infections d'origine hydrique, ou 2 becs Inox (réf. 20002, 20003) pour un nettoyage/détartrage interne complet ou 15 becs jetables (réf. 20015).

Embase Ø 60 en laiton chromé, pour fixation sur panneau

Embase et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Garantie 30 ans.