**Pictogramme toilette inox**

"Transfert vers la gauche"

Autocollant

Référence: **510148S**

Descriptif CCTP

Pictogramme toilette autocollant.

Inox 304 poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Logo toilette "Transfert vers la gauche" avec silhouette personne en fauteuil roulant ou PMR. .

Dimensions : 125 x 125 mm.

Conforme à l'arrêté du 20 avril 2017.

Pictogramme WC garanti 30 ans.