Tête nue à clapet LONG LIFE

Pour croisillon DELABIE

1/2" (15/21)

Référence: 366015.2P

Descriptif CCTP

Tête à clapet « Long Life ».

Tête nue sans vis ni croisillon.

Remplace les têtes usagées sans changer les croisillons d’origine sur les robinetteries DELABIE .

1/2" (15/21).

H.26 mm, P.21 à 26 mm.

Garantie 30 ans.