Aérateur ECO

1,4 l/min

M24/100

Référence: 925724.2P

Descriptif CCTP

Aérateur avec jet pluie.

1,4 l/min.

M24/100 et F22/100.

A monter dans un porte-aérateur.

Conforme aux exigences des labels environnementaux.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.