Distributeur de papier toilette grand modèle - 400 m

Dévidoir de papier toilette

Inox 304 époxy noir mat

Référence: 510910BK

Descriptif CCTP

Distributeur de papier toilette.

Grand modèle pour bobine de 400 m.

Dévidoir de papier toilette en inox 304 époxy noir mat.

Couvercle articulé pour un remplissage facile et une meilleure hygiène.

Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière.

Avec serrure et clé standard DELABIE.

Contrôle de niveau.

Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm.

Garantie 30 ans.