Filtre HEPA

Pour SPEEDJET 2 sans réservoir - 510623X

Référence: 510623F

Descriptif CCTP

Filtre HEPA.

Pour SPEEDJET 2 sans réservoir de références 510623X.

Capture 99,9% des bactéries contenues dans l'air et purifie l'air soufflé.

Dimensions : 235 x 100 mm