**Récupérateur d'eau amovible**

Réservoir à eau pour SPEEDJET 2 blanc - 510624W

Blanc mat

Référence: **510624RW**

Descriptif CCTP

Réservoir à eau blanc.

Récupérateur d’eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol.

Pour SPEEDJET 2 blanc référence 510624W.

Dimensions : 108 x 115 x 61 mm.