**Bec tube orientable**

Bec par-dessus

H.135 L.200

Référence: **963200145F**

Descriptif CCTP

Bec tube orientable par-dessus Ø22 en laiton chromé avec brise-jet monté.

Bec H.135 L.200 avec écrou 3/4".

Pour mitigeurs d'évier et mitigeurs de Grandes Cuisines.