Bec tube orientable

Bec par-dessus

H.230 L.200

Référence: 963200245F

Descriptif CCTP

Bec tube orientable par-dessus Ø22 en laiton chromé.

Bec avec brise-jet à 3 l/min à débit réglable.

Bec H.230 L.200 avec écrou 3/4".

Pour mitigeurs d'évier.