**Kit de serrage**

Avec tiges filetées L.75 mm

Référence: **2510SES**

Descriptif CCTP

Kit de serrage pour mitigeurs de lavabos et mitigeurs d'évier.

Kit avec 2 tiges filetées L.75 mm