Colonne de prélavage longue

Avec robinet de puisage et bec télescopique

Référence: 433802

Descriptif CCTP

Colonne de prélavage longue en laiton H. 816 mm.

Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.

Colonne adaptée à un usage intensif en cuisines professionnelles.