Filtre plat

10 pièces

Référence: 60212.10P

Descriptif CCTP

Filtre plat avec maille 0.5 mm pour robinetterie avec écrou 1/2".

Joints filtre intégré.

Livrés par 10 pièces.