Plaque signalétique pour douche de sécurité

Référence: V668AH75

Descriptif CCTP

Plaque signalétique normalisée "douche de 1ers secours" pour douche de sécurité.

Plaque conforme à la Norme Internationale ISO 3864-1 concernant les symboles graphiques, couleurs de sécurité et signaux de sécurité sur les lieux de travail et dans les lieux publics.

H. 200 L.200 mm