Buse encastrée

Pour SPORTING 2

Orientable, inviolable

Référence: 714BE

Descriptif CCTP

Buse encastrée orientable et inviolable pour SPORTING 2.

M 24 x 1,25.