Cartouche temporisée

Pour TEMPOMIX douche encastrée

Temporisation ~30 s

Référence: 743797

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOMIX douche encastrée (ancien design).

Temporisation ~30 secondes.