**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOMIX douche encastrée

Temporisation ~30 s

Référence: **743797**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOMIX douche encastrée (ancien design).

Temporisation ~30 secondes.