Cartouche temporisée

Pour TEMPOSTOP lavabo

Temporisation ~15 s, système antiblocage AB

Référence: 743115

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP lavabo.

Temporisation ~15 s.

Système antiblocage AB.