Cartouche temporisée

Pour TEMPOMIX 3 douche

Temporisation ~30 s, débit réglable

Référence: 743799

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOMIX 3 douche.

Temporisation ~30 s.

Débit ajustable.