Douchette avec inverseur

Douchette avec clapet régulateur de débit

Pour mitigeur à douchette extractible

Référence: 817

Descriptif CCTP

Pommeau de douche M1/2" Ø 60 avec inverseur automatique.

Douchette avec clapet régulateur de débit en ABS chromé.

2 jets : jet pluie et massage.