Pompe

Pour distributeur de savon pour douche 510579

Référence: 51057M

Descriptif CCTP

Pompe pour distributeurs de savon pour douche 510579.

Pompe à déclenchement souple.

Bouton poussoir ergonomique : grande surface d’appui, conçu pour permettre un déclenchement aisé avec les mains mouillées ou avec le coude.

Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte et étanche à l'eau.