TEMPOMIX lavabo M3/4"

Temporisation ~7s

Référence: 796210

Descriptif CCTP

Commande pour TEMPOMIX lavabo, ~7s.

Pour cloison de 220mm max.