**Ensemble buse et joint**

Pour distributeurs de savon automatiques

Référence: **512BJ**

Descriptif CCTP

Ensemble buse et joint pour distributeurs de savon automatiques.

Compatible avec les distributeurs de savon automatiques TEMPOMATIC 4 et BINOPTIC.

M16,5/100.

Dimensions : H.26 mm x Ø16,5 mm.